**Информация о проделанной работе по строительству и благоустройству Жилого района «ЭкоГрад Волгарь»**

**за период с 14.08.2017г. по 23.07.2017г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип работ** | **Вид работы** | **Выполнение работ** | **Дата работ** | **Ответственный за выполнение работ** | **Фото №** |
|  |  |  |  |  |  |
| Плановые работы | Модернизация системы ГВС  Казачья 34 | Начата масштабная модернизация системы ГВС  Прокладка трассы обратного трубопровода диаметром 50мм. протяженностью 70м. | 15.08.2017 – 22.08.2017 | Инженер Несмеянов В.В.  Слесарь Исаенков Н.А.  Сварщик Усанов В.Н. |  |
| Плановые работы | Подготовка к отопительному сезону 2017-2018гг.  Казачья 26 | Врезка отсечных кранов системы ГВС | 14.08.2017 – 23.08.2017 | Инженер Несмеянов В.В.  Слесарь Кузнецов Н.А. |  |
| Плановые работы | Замена аварийных фланцевых соединений теплообменника ГВС  Казачья 30 | Произведена замена аварийных фланцев с отводами диаметром 150мм | 23.08.2017 | Инженер Несмеянов В.В.  Слесарь Кладов А.В. |  |
| Плановые работы | Полив и покос газонов на всей территории ЖК «Волгарь» | Произведен полив и покос газонов на площади 112600м2 | 14.08.2017 – 22.08.2017 | ООО «Экосервис» |  |
| Плановые работы | Произведен косметический ремонт подъездов Осетинская 4 | Оштукатурены и окрашены стены на 1-х этажах подъездов. |  | Гл.Инженер Щилец О.Э. |  |
| Аварийная ситуация | Отключение электроэнергии Казачья 26 3 и 4 подъезды | В связи с выгоревшим вводным рубильником произошло отключение электроэнергии на время ремонта длительностью 1 час. | 23.08.2017г. | Инженер Несмеянов В.В.  Энергетик Степанов А.В. |  |
| Завершение работ по подготовке к отопительному сезону | Полностью завершены работы по подготовке систем отопления по всем многоквартирным домам ЖК «Волгарь» |  |  | Гл. Инженер Щилец О.Э.  Инженер Несмеянов В.В. |  |